## Лист2
Утверждаю
Главный инженер АО Салехардэнерго
_________________ Е.В. Федотов
"________" ____________ 2023 г.
Наименование объекта: Воздуходувки винтовые ZS132CA-J-1000-50 Atlas Copco; ZS160VCA-K-50 Atlas Copco, инв №00017479, №00017480, №00017481 КОС-14000 цеха КОС СП "Водоканал"
Вид ремонта: Капитальный ремонт
Наименование мероприятия: Капитальный ремонт воздуходувок винтовых ZS132CA-J-1000-50 Atlas Copco (1шт.) , ZS160VCA-K-50 Atlas Copco (2шт.) КОС-14000 цеха КОС СП "Водоканал"
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
№ п/п | Наименование мероприятий | Ед.изм. | Кол-во | Примечание
Перечень работ по воздуходувке ZS132CA-J-1000-50 Atlas Copco (1шт.):
1 | Проверить сервисные параметры (воздух, масло, температуры и давления) | шт. | 1
2 | Проинспектировать функционирование Elektronikon® | шт. | 1
3 | Проверить и записать последние сохраненные отключения оборудования | шт. | 1
4 | Проверить утечки воздуха и масла | шт. | 1
5 | Проверить уровень масла | шт. | 1
6 | Проверить работу выпускных и обратного клапана | шт. | 3
7 | При необходимости, провести SPM измерения вибрации подшипников | шт. | 2
8 | Заменить масляный фильтр | шт. | 1
9 | Заменить компрессорное масло | шт. | 2
10 | Заменить воздушные фильтры | шт. | 2
11 | Заменить фильтр вентиляции картера | шт. | 1
12 | Заменить фильтр электрического шкафа | шт. | 1
13 | Смазать подшипники эл. двигателя | шт. | 2
14 | Замена предохранительного клапана | шт. | 1
15 | Выполнить диагностику общего состояния компрессора на предмет необходимых восстановительных и ремонтных работ для стабильного производства сжатого воздуха | шт. | 1
Перечень работ по воздуходувке ZS160VCA-K-50 Atlas Copco (2шт.):
16 | Проверить сервисные параметры (воздух, масло, температуры и давления) | шт. | 2
17 | Проинспектировать функционирование Elektronikon® | шт. | 2
18 | Проверить и записать последние сохраненные отключения оборудования | шт. | 2
18 | Проверить утечки воздуха и масла | шт. | 2
19 | Проверить уровень масла | шт. | 2
20 | Проверить работу выпускных и обратного клапана | шт. | 6
21 | При необходимости, провести SPM измерения вибрации подшипников | шт. | 4
22 | Заменить масляный фильтр | шт. | 2
23 | Заменить воздушные фильтры | шт. | 4
24 | Заменить фильтр вентиляции картера | шт. | 2
25 | Заменить фильтр электрического шкафа | шт. | 2
26 | Заменить упругие элементы муфты | шт. | 2
27 | Заменить компрессорное масло | шт. | 2
28 | Смазать подшипники электродвигателя | шт. | 4
29 | Заменить обратный клапан | шт. | 2
30 | Замена предохранительного клапана | шт. | 1
31 | Выполнить диагностику общего состояния компрессора на предмет необходимых восстановительных и ремонтных работ для стабильного производства сжатого воздуха | шт. | 2
| Начальник ОППР |  |  | К.В. Петров
| Инженер ОППР |  |  | Холодов А.С.
| Гл.инженер СП "Водоканал" |  |  | П.В. Лимонов
| Начальник цеха КОС |  |  | В.Ф. Золотопупов