АКТ

осмотра зданий и сооружений

Организация: *АО «Салехардэнерго» СПВК, цех: ВОС, ВЗС ВОС-15000*

Объект: *Скважина №33Э (Перебуривание), инв. № 00011778*

Адрес: *М. Корчаги*

Рабочая комиссия, на основании *приказа № Пр-2022-1105 от 01.12.2022 г. с целью качественного проведения ремонта и учётом требований «Правил организации технического обслуживания зданий и сооружений» СО 34.04.181.-2003.*

в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председателя комиссии: | Заместитель главного инженера  по ремонтам и капитальному  строительству | Д.В. Волков |
| Члены комиссии: | Начальник ОППР | К.В. Петров |
|  | Главный инженер СПВК | П.В. Лимонов |
|  | Инженер ОППР | А.С. Холодов |

произвела осмотр здания (сооружения): *Скважины №33Э инв. № 00011778*

и установила следующее:

* *Скважина находится в работе с ограниченной производительностью, при увеличении производительности происходит неустранимый вынос песка из водоносного горизонта.*

На основании изложенного комиссия считает, что объект нуждается в следующем:

* *Капитальном ремонте – силами специализированной организации.*

Дата « » 2023 года

Подписи комиссии:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председателя: |  | Заместитель главного инженера  по ремонтам и капитальному  строительству | Д.В. Волков |
| Члены комиссии: |  | Начальник ОППР | К.В. Петров |
|  |  | Главный инженер СПВК | П.В. Лимонов |
|  |  | Инженер ОППР | А.С. Холодов |