| п/п | Камера | Адрес | Инвентарный номер | Запланированные работы | Наименование по ОС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТК-18 | Свердлова, 7 | 00007550 |  | Сети ТВС от УР-2 |
| 2 | ТК-27 | Республики, 9 | 00012714 00013028 |  | Сети ВС ул.Ленина 20 (ТК-27) - ул.Республики 16 (ТК-31) Сети ТС ул.Ленина 20 (ТК-27) - ул.Республики 16 (ТК-31) |
| 3 | ТК-27.1 | Республики, 9 |  |  |  |
| 4 | 5УТ-6 | Совхозная, 15 | ## 00002791 |  | Сети ТВС 17-го квартала от Ут-2 до УТ-1 к жилым домам №№1,2,3,4,5,6,7,8 |
| 5 | 5УТ-8 | Манчинского, 21 | 00002791 |  | Сети ТВС 17-го квартала от Ут-2 до УТ-1 к жилым домам №№1,2,3,4,5,6,7,8 |
| 6 | 5УТ-8.1 | Манчинского, 21 |  |  |  |
| 7 | 6УТ-4.1 | Арктическая, 2 | 00009718 |  | Сети ТВС |
| 8 | 3ТК-2 | Горького, 2 | 00012682 00012668 | Сильно разрушенная конструкция бетонных ограждающих конструкций камеры. Необходимо восстановить демонтировать бетонные конструкции и установить каркасную конструкцию | Сети ВС котельных №35, №21, №5 ул.Маяковского, Броднева, Комсомольская Сети ТС котельных №35, №21, №5 ул.Маяковского, Броднева, Комсомольская |
| 9 | 5УТ-15.1 | Манчинского, 23 | 00002791 | Сильное разрушение надземной бетонной конструкции камеры. Люки отсутствуют. Замена бетонной плиты камеры. Установка люков | Сети ТВС 17-го квартала от Ут-2 до УТ-1 к жилым домам №№1,2,3,4,5,6,7,8 |
| 10 | 4УТ-9 | Мира, 12 | ## 00012653 00012654 | Демонтаж камеры | Сети ВС котельных №13, №10, №7, УР-2, ул. Патрикеева, Трудовая, Мира, Свердлова Сети ТС котельных №13, №10, №7, УР-2, ул. Патрикеева, Трудовая, Мира, Свердлова |
| 11 | 2УТ-4 | З.Космодемьянской, 17 | 00012677 00012731 | Опуск камеры с заменой люков | Сети ТС котельных №22, №14, №28, №6, ЦТП, ул.Чапаева, Полярная, Обская, Республики,Щорса Сети ВС котельных №22, №14, №28, №6, ЦТП, ул.Чапаева, Полярная, Обская, Республики,Щорса |
| 12 | ВК-1 | З.Космодемьянской, 63 | 00012029 | Ремонт камеры с заменой люков | Сети водоснабжения (квартал "Ямальский" 1 этап) |
| 13 | 4ТК-10.4 | Подшибякина, 21 | 00001453 | Демонтаж камеры | Инженерные сети 40-го квартала (сети ТВС) |
| 14 | 4УТ-7.1 | Мира, 39, корп. 5 | 00010802 | Опуск камеры с заменой люков | Сети ТВС |
| 15 | 4УТ-17 | Мира, 39 |  | Опуск камеры с заменой люков |  |
| 16 | 4УТ-16.2 | Мира, 39 |  | Опуск камеры с заменой люков |  |
| 17 | 4УТ-20.3 | Мира, 39 |  | Опуск камеры с заменой люков |  |
| 19 | УТ-1 | Комсомольская, 23 | 00012682 ## 00012668 |  | Сети ВС котельных №35, №21, №5 ул.Маяковского, Броднева, Комсомольская Сети ТС котельных №35, №21, №5 ул.Маяковского, Броднева, Комсомольская |
| 20 | ТК-21 | Комсомольская, 3 | 00001451 |  | Сети тепловодоснабжения от УТ-11 по ул.Мира до котельной №5 по ул.Комсомольская |
| 21 | 3УТ-17 | Полярная, 2 | 00012677 00012731 |  | Сети ТС котельных №22, №14, №28, №6, ЦТП, ул.Чапаева, Полярная, Обская, Республики,Щорса Сети ВС котельных №22, №14, №28, №6, ЦТП, ул.Чапаева, Полярная, Обская, Республики,Щорса |
| 22 | 3УТ-19.1 | Чкалова, 19 | 00012677 00012731 |  | Сети ТС котельных №22, №14, №28, №6, ЦТП, ул.Чапаева, Полярная, Обская, Республики,Щорса Сети ВС котельных №22, №14, №28, №6, ЦТП, ул.Чапаева, Полярная, Обская, Республики,Щорса |
| 23 | 4ТК-3.1 | Губкина, 3 | 00013081 00012725 |  | Сети ТС ул.Губкина 6 (4ТК-2.2) -КНС (4ТК-2.4)- ул.Губкина 3 (4ТК-2.5) - 4ТК-2.6 - ул.Губкина 3Б Сети ВС ул.Губкина 6 (4ТК-2.2) -КНС (4ТК-2.4)- ул.Губкина 3 (4ТК-2.5) - 4ТК-2.6 - ул.Губкина 3Б |
| 24 | 4ТК-20 | Губкина, 3 | 00013081 00012725 |  | Сети ТС ул.Губкина 6 (4ТК-2.2) -КНС (4ТК-2.4)- ул.Губкина 3 (4ТК-2.5) - 4ТК-2.6 - ул.Губкина 3Б; Сети ВС ул.Губкина 6 (4ТК-2.2) -КНС (4ТК-2.4)- ул.Губкина 3 (4ТК-2.5) - 4ТК-2.6 - ул.Губкина 3Б |
| 25 | 1УТ-42.2 | Трудовая, 14 | ## 00012653 00012654 |  | Сети ВС котельных №13, №10, №7, УР-2, ул. Патрикеева, Трудовая, Мира, Свердлова Сети ТС котельных №13, №10, №7, УР-2, ул. Патрикеева, Трудовая, Мира, Свердлова |
| 26 | 3УТ-10 | Патрикеева, 39 | 00013055 00012697 |  | Сети ТС ул.Патрикеева 23 (3ТК-16) - ул.Набережная 102 (3ТК-18) - 3ТК-44 Сети ВС ул.Патрикеева 23 (3ТК-16) - ул.Набережная 102 (3ТК-18) - 3ТК-44 |
| 27 | ВК-5 | Броднева, 28 | 00013084 00012729 |  | Сети ТС Водопровод 3УТ-2 - ул.Броднева 28 (ВК-5) - ул. Броднева 28а до ЦТК Сети ВС Водопровод 3УТ-2 - ул.Броднева 28 (ВК-5) - ул.Броднева 28а до ЦТК |
| 28 | ВК-6 | Броднева, 28 | 00013084 00012729 |  | Сети ТС Водопровод 3УТ-2 - ул.Броднева 28 (ВК-5) - ул. Броднева 28а до ЦТК Сети ВС Водопровод 3УТ-2 - ул.Броднева 28 (ВК-5) - ул.Броднева 28а до ЦТК |
| 29 | ТК-6.1.1 | Броднева, 51 | 00013083 00012728 |  | Сети ТС ул.Броднева (ТК-3.1) - до ул.Броднева 51 - ул.Броднева 53 Сети ВС ул.Броднева (ТК-3.1) - до ул.Броднева 51 - ул.Броднева 53 |
| 30 | 4ТК-1 | Губкина, 8 | 00001450 |  | Сети тепловодоснабжения от ул.Матросова по ул.Губкина до ВОС-5000 |
| 31 | 1ТК-10 | Ламбиных, 3 | ## 00012653 00012654 |  | Сети ВС котельных №13, №10, №7, УР-2, ул. Патрикеева, Трудовая, Мира, Свердлова Сети ТС котельных №13, №10, №7, УР-2, ул. Патрикеева, Трудовая, Мира, Свердлова |
| 32 | 4УТ-34 | Матросова, 25 | 00001449 |  | Сети тепловодоснабжения от УТ-7 по ул.Ямальская до котельной №8 |
| 33 | 6УТ-13 | Арктическая, 10 | 00008491 |  | Сети тепловодоснабжения |
| 34 | ВК-3.1 | Арктическая, 10 | 00008491 |  | Сети тепловодоснабжения |
| 35 | УТ-2.1 | Комсомольская, 36 | 00012682 00012668 |  | Сети ВС котельных №35, №21, №5 ул.Маяковского, Броднева, Комсомольская Сети ТС котельных №35, №21, №5 ул.Маяковского, Броднева, Комсомольская |
| 36 | 3УТ-35.1 | Комсомольская, 3 | 00001451 |  | Сети тепловодоснабжения от УТ-11 по ул.Мира до котельной №5 по ул.Комсомольская |
| 37 | 4УТ-30.1 | Матросова, 24 | 00001449 |  | Сети тепловодоснабжения от УТ-7 по ул.Ямальская до котельной №8 |
| 38 | 4УТ-29 | Матросова, 22 | 00001449 |  | Сети тепловодоснабжения от УТ-7 по ул.Ямальская до котельной №8 |
| 39 | 1УТ-14.1 | Свердлова, 41 | 00013039 00012657 |  | Сети ТС ул.Свердлова 43 (1УТ-1) - 1УТ-2 - 1УТ-14 - ул.Свердлова 49 Сети ВС ул.Свердлова 43 (1УТ-1) - 1УТ-2 - 1УТ-14 - ул.Свердлова 49 |
| 40 | Надземный лоток | Свердлова, 41 | 00013039 00012657 |  | Сети ТС ул.Свердлова 43 (1УТ-1) - 1УТ-2 - 1УТ-14 - ул.Свердлова 49 Сети ВС ул.Свердлова 43 (1УТ-1) - 1УТ-2 - 1УТ-14 - ул.Свердлова 49 |
| 41 | 3УТ-28 | Матросова, 7 | 00001451 |  | Сети тепловодоснабжения от УТ-11 по ул.Мира до котельной №5 по ул.Комсомольская |
| 42 | 3УТ-35.1 | Комсомольская 3с1 | 00007561 |  | Инженерное обеспечение жилого комплекса №9 (Сети ТВС) |
| 43 | 3ТК-10 | Патрикеева 10 | 00012653 |  | Сети ВС котельных №13, №10, №7, УР-2, от к 1ТК-5.1 по ул.Патрикеева 15Б до 3ТК-5.1 в районе ДС №3 |

Наименование объектов: «Сети ТВС от УР-2», инв. №00007550;

«Сети ВС ул.Ленина 20 (ТК-27) - ул.Республики 16 (ТК-31)», инв. №00012714;

«Сети ВС ул.Ленина 20 (ТК-27) - ул.Республики 16 (ТК-31)», инв. №00013028;

«Сети ТВС 17-го квартала от Ут-2 до УТ-1 к жилым домам №№1,2,3,4,5,6,7,8», инв. №00002791;

«Сети ТВС», инв. №00009718;

«Сети ВС котельных №35, №21, №5 ул.Маяковского, Броднева, Комсомольская», инв. №00012682;

«Сети ТС котельных №35, №21, №5  ул.Маяковского, Броднева, Комсомольская», инв. №00012668;

«Сети тепловодоснабжения»;

«Сети ВС котельных №13, №10, №7, УР-2, ул. Патрикеева, Трудовая, Мира, Свердлова», инв. №00012653;

«Сети ТС котельных №13, №10, №7, УР-2, ул. Патрикеева, Трудовая, Мира, Свердлова», инв. №00012654;

«Сети ТС котельных №22, №14, №28, №6, ЦТП, ул.Чапаева, Полярная, Обская, Республики,Щорса», инв. №00012677;

«Сети ВС котельных №22, №14, №28, №6, ЦТП, ул.Чапаева, Полярная, Обская, Республики,Щорса», инв. №00012731;

«Сети водоснабжения (квартал "Ямальский" 1 этап)», инв. №000012029;

«Инженерные сети 40-го квартала (сети ТВС)», инв. №00001453;

«Сети ТВС», инв. №00010802;

«Сети тепловодоснабжения от УТ-11 по ул.Мира до котельной №5 по ул.Комсомольская», инв. №00001451;

«Сети ТС ул.Губкина 6 (4ТК-2.2) -КНС (4ТК-2.4)- ул.Губкина 3 (4ТК-2.5) - 4ТК-2.6 - ул.Губкина 3Б», инв. №00013081;

«Сети ВС ул.Губкина 6 (4ТК-2.2) -КНС (4ТК-2.4)- ул.Губкина 3 (4ТК-2.5) - 4ТК-2.6 - ул.Губкина 3Б», инв. №00012725;

«Сети ТС ул.Патрикеева 23 (3ТК-16) - ул.Набережная 102 (3ТК-18) - 3ТК-44», инв. №00013055;

«Сети ВС ул.Патрикеева 23 (3ТК-16) - ул.Набережная 102 (3ТК-18) - 3ТК-44», инв. №00012697;

«Сети ТС Водопровод 3УТ-2 - ул.Броднева 28 (ВК-5) - ул. Броднева 28а до ЦТК», инв. №00013084;

«Сети ВС Водопровод 3УТ-2 - ул.Броднева 28 (ВК-5) - ул.Броднева 28а до ЦТК», инв. №00012729;

«Сети ТС ул.Броднева (ТК-3.1) - до ул.Броднева 51 - ул.Броднева 53», инв. №00013083;

«Сети ВС ул.Броднева (ТК-3.1) - до ул.Броднева 51 - ул.Броднева 53», инв. №00012728;

«Сети тепловодоснабжения от ул.Матросова по ул.Губкина до ВОС-5000», инв. №00001450;

«Сети тепловодоснабжения от УТ-7 по ул.Ямальская до котельной №8», инв. №00001449;

«Сети тепловодоснабжения», инв. №00008491;

«Сети ТС ул.Свердлова 43 (1УТ-1) - 1УТ-2 - 1УТ-14 -  ул.Свердлова 49», инв. №00013039;

«Сети ВС ул.Свердлова 43 (1УТ-1) - 1УТ-2 - 1УТ-14 -  ул.Свердлова 49», инв. №00012657