АКТ

осмотра зданий и сооружений

Организация: АО «Салехардэнерго»

Объект: Котельная №35 РКЗ, инв. №00001251

Адрес: ул. Маяковского, 19а

Рабочая комиссия, на основании приказа №ПР-2021-1065 от 23.12.2021 года с целью качественного и своевременного проведения ремонта зданий и сооружений АО «Салехардэнерго»

в составе:

| Председателя комиссии: | Заместитель главного инженера по ремонтам и капитальному строительству | Волков Д.В. |
| --- | --- | --- |
| Члены комиссии: | Начальник ОППР | Петров К.В. |
|  | Инженер ОППР | Чепуренко А.В. |
|  | Главный инженер СПК | Ганжуров В.К. |

произвела осмотр здания (сооружения):  Котельная №35 РКЗ

и установила следующее:

- В помещениях Операторской, мужской и женской раздевалок, в слесарной мастерской и кабинете начальника Котельной наблюдаются на локальных участках стен трещины штукатурного покрытия, лакокрасочное покрытие стен и потолка в помещениях имеет загрязнения и потертости (отдельные участки большой площади);

- Потолочные светильники в помещениях Операторской, мужской и женской раздевалок, в слесарной мастерской и кабинете начальника Котельной старого типа с ртутными люминисцентными лампами (большая часть ламп не работает).

- В Операторской,  слесарной мастерской и кабинете начальника Котельной окна с деревянными рамами имеют дефекты створок и щели в местах примыкания в закрытом состоянии.

На основании изложенного комиссия считает, что объект нуждается в следующем:

- Выполнить ремонт штукатурки и покраску стен и потолка в помещениях Операторской, мужской и женской раздевалок, в слесарной мастерской и кабинете начальника Котельной.

- Заменить старые потолочные светильники в помещениях Операторской, мужской и женской раздевалок, в слесарной мастерской и кабинете начальника Котельной на новые светодиодные.

- В Операторской,  слесарной мастерской и кабинете начальника Котельной заменить окна.

Дата «04» апреля 2023 года

Подписи комиссии:

| Председателя: |  | Заместитель главного инженера по ремонтам и капитальному строительству | Д.В. Волков |
| --- | --- | --- | --- |
| Члены комиссии: |  | Начальник ОППР | К.В. Петров |
|  |  | Инженер ОППР | А.В. Чепуренко |

_________________	   Главный инженер СПК	                  В.К. Ганжуров